АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02  сентября   2016 года                                  					         №  150

ст. Некрасовская

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

о развитии систем водоснабжения Некрасовского сельского поселения                   Усть-Лабинского района на 2017-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы  о развитии систем водоснабжения Некрасовского сельского постановления Усть Лабинского района на 2017-2019 гг., согласно приложению.

2. ОАО «Водопровод» разработать инвестиционную программу  о развитии систем водоснабжения Некрасовского сельского постановления Усть Лабинского района на 2017-2019 гг.

3. Общему отделу администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинский район (Шакирова) обнародовать настоящее постановление на доске обнародования и разместить на официальном сайте администрации Некрасовского сельского постановления Усть-Лабинского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Некрасовского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                                    Т.Ю.Скорикова

# Приложение

Утверждено постановлением

администрации Некрасовского

сельского поселения

УстьЛабинского района

от  02 сентября   2016  года   № 150 .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ О РАЗВИТИИ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА НА 2017 - 2019 ГОДЫ

РАЗДЕЛ  I

Общие положения

1. Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом    от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года       № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения станицы Некрасовской  на 2017 - 2019 годы.

2. Настоящее техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе и является основанием для разработки в ОАО «Водопровод» инвестиционной программы направленной на строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения Некрасовского  сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 - 2019 годы в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства  Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

-  Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  постановления Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,

-  Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

-  расчетных нагрузок по водоснабжению в районах жилой застройки.

## РАЗДЕЛ II

## Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.

2.  Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

-   улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

-   увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

-   снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

-   реализация требований энергетической эффективности;

-   повышение уровня энергосбережения более чем на 5%.

РАЗДЕЛ III

## Основные требования к инвестиционной программе

1.  Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

-  наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

-   наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

-  наименование территориального  органа федерального органа исполни тельной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

-   целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного);

-   мероприятия по защите централизованной системы водоснабжения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-  график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

-  сведения об  объеме  финансовых  потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

-  расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

-  планы  мероприятий  и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

РАЗДЕЛ  IV

Источники финансирования инвестиционной программы

1. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленные на повышение качества произвоимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района, мероприятия по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, финансируются за счёт:

1) тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

2) тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.

РАЗДЕЛ V

Заказчик и разработчик инвестиционной программы

Заказчик инвестиционной программы: Администрация Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Разработчик инвестиционной программы: ОАО «Водопровод».

РАЗДЕЛ VI

Сроки разработки, рассмотрения, согласования

и утверждения проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация Некрасовского  сельского поселения Усть-Лабинского района в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы ОАО «Водопровод» в администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района, расчета необходимых финансовых потребностей для её реализации, а так же расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения осуществляется в течение ________ с момента представления.

РАЗДЕЛ VII

## Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе  и в одном экземпляре на электронном носителе.

Глава Некрасовского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                          Т.Ю.Скорикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы ОАО «Водопровод»

по строительству, реконструкции,

модернизации объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

Некрасовского сельского поселения

Усть-Лабинского района на 2017-2019 годы

Перечень

целевых показателей деятельности ОАО «Водопровод»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение фактического показателя на 01.01.2015 (на начало предыдущего регулирования) | Значение планируемого целевого показателя на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Надёжность и бесперебойность водоснабжения | Аварийность (повреждения) централизованных систем водоснабжения | шт./км |  |  |  |  |
| 2 | Эффективность использования ресурсов – потерь воды при транспортировке (утечки) | Уровень потерь холодной воды при транспортировке (утечки) | % |  |  |  |  |
|  |  | Удельный расход электроэнергии на водоснабжение | кВтч./м3 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы ОАО «Водопровод»

по строительству, реконструкции,

модернизации объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

Некрасовского сельского поселения

Усть-Лабинского района на 2017-2019 годы

Перечень

мероприятий направленных на подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов

| № п/п | Перечень мероприятий | Место расположения объекта подключения | Нагрузка м3/сут. пропускная способность (текущая) | Сети | Виды работ | Цели | Срок исполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяжен –ность, п/м | диаметр сетей, мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена (ремонт) сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы ОАО «Водопровод»

по строительству, реконструкции,

модернизации объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

Некрасовского сельского поселения

Усть-Лабинского района на 2017-2019 годы

Перечень

мероприятий по реконструкции, модернизации, новому строительству сетей и объектов                                                       централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Сети | Виды работ | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяжен –ность, п/м | диаметр сетей, мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение качества питьевой воды |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение надёжности водоснабжения |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение качества обслуживания абонентов |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности существующих объектов централизованной системы водоснабжения |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Снижение удельных расходов электрической энергии |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия, направленные на защиту централизованной системы водоснабжения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |